## INDICE
FORMATO GENERAL DE REQUISICION BTS ATC
FECHA | 29/4/2021 | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 6 | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
|  | TECNOLOGIA | HUAWEI
ING. DE PROYECTO | Javier Hernandez
COORDINADOR. | Christian Tovar
INDICE
HERRERIA | F1 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE.
2. PAQUETE DE HERRERIA PISO.
S.TIERRAS | F2 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE.
2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO.
I. ELECTRICA | F3 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE MUFA ELECTRICA
2. PAQUETE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS
3. PAQUETE CENTRO DE CARGAS
F4 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DISPAROS ALIMENTADOR PRINCIPAL Y BAJADAS A REGISTRO
2. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS ERICSON
F5 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
F6 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
F.O. | F7 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETICA F.O.
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETICA F.O.
UNICANAL | F8 BTS ATC 2020
TOTAL | REQUISICION:
1. PAQUETE UNICANAL 4X4 (SITIOS CON TRAYECTORIAS ELECTRICAS Y F.O. SUBTERRANEAS).
MALLAS
F9 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. MALLA CICLONICA
2.- MALLA MIRAFI
AUTORIZA COORDINACION:

## F1
F1 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE.
2. PAQUETE DE HERRERIA PISO.
FECHA | 29/4/2021 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE. | UNIDAD | PROY. TIPO | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | HERRAJE MW (ARMADO 1 PIEZAS) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
2 | HERRAJE RF (ARMADO EN 2 PIEZAS POR SECTOR) | PZA | 3 | 3 | ARQ. ARTURO | GPS
3 | PORTACABLERA (TRAMOS 3 M) (INC. 4 TORN Y 4 SUJ/PZA) | PZA | 12 | 12 | ARQ. ARTURO | GPS
| 2. PAQUETE DE HERRERIA PISO. | UNIDAD | PROY. TIPO | AJUSTADO | SOLICITAR | PROVEEDOR
4 | MARCO Y CONTRAMARCO ELECTRICO 60X40 AT&T | PZA | 2 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
5 | MARCO Y CONTRAMARCO ELECTRICO 150X70 ATC | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
6 | MARCO Y CONTRAMARCO F.O. 60X90 AT&T | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
7 | MARCO Y CONTRAMARCO F.O. 60X40 ATC | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
8 | PAJARERA PARA CONTROLADOR DE LUCES | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
9 | CANCEL Y PISO DE REJILLA IRVING PARA NICHO AT&T, INC. CORAZA, CADENA Y CANDADO | PZA | 1 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
11 | PUERTA PARA NICHO ATT | PZA | 0 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
10 | PUERTA Y PORTON DEACUERDO A ESPECIFICACION ATC (INC.CORAZA CADENA Y CANDADO) | JGO | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
11 | PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR PARA NICHO EN "H" ATC | JGO | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
12 | BASE DE EQUIPOS AT&T (INC. 16 ANCLAS 1/2" /PZA) | PZA | 4 | 4 | ARQ. ARTURO | GPS
13 | PORTACABLERA (TRAMO 3.86 M) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
14 | PORTACABLERA (TRAMOS 3 M) (INC. 4 TORN). | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
15 | POSTE SUJECION .50 M (SE MANDA ARMADA INC. 2 SUJ /PZA) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
16 | CURVA VERTICAL (INC. 4 TORN). | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
17 | CURVA HORIZONTAL (INC. 4 TORN). | PZA | 1 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
18 | GABINETES PARA F.O. ATT (INC. 4 JUEGOS DE CONTRA Y MONITOR DE 2 1/2" | PZA | 1 |  | ARQ. ARTURO | GPS
19 | GABINETES PARA F.O. ATC (INC. 4 JUEGOS DE CONTRA Y MONITOR DE 2 1/2" | PZA | 1 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
23 | POSTE PARA CENTRO DE CARGAS EN CASO DE AZOTEA. (TUBO 2 1/2" CED 40.) 2.5 M (INC. 2 ABRAZADERAS "U" Y 4 TUERCAS DE RESORTE PARA UNICANAL 3/8") | PZA | 0 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
24 | HERRAJE DE CANDADO DE HIMELL | PZS | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
25 | Poste para concertina 70 cm 2 1/2" | PZA | 10 | 18 | ARQ. ARTURO | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
Ing Javier Hernandez
COORDINADOR:
Ing Tovar Christian
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA BTS:

## F2
F2 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE.
2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO.
FECHA | 29/4/2021 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE. | UNIDAD | PROY. TIPO | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR | CANT/SITIO | BLOQUE SIT | CANT. TOT | UNIDAD | 1.5
1 | BARRA DE ALUMINIO 3G12C MARCA PARRES (INC AISLANTES Y CAMARA ABIERTA) | PZA | 3 | 5 | ALMACEN | PARRES | 3 | 15 | 45 | PIEZAS | 0.75
2 | CAMARA DE CONEXIÓN SENCILLA CCS MARCA PARRES | PZA | 36 | 60 | ALMACEN | PARRES | 30 | 15 | 450 | PIEZAS | 1
3 | CABLE ACERO FORRO TRANSPARENTE 3/8" (H CENTRO DE RADIACION + 5 M) | M |  | 40 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 50 | 15 | 750 | M | 1.25
4 | CINCHOS | PZAS |  | 24 | ALMACEN | [5 empty] | 1.5
1.75
| 2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO. | UNIDAD | PROY. TIPO | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR |  |  |  |  | 0.75
5 | CABLE ACERO 1/2" 7 HILOS PARA ANILLO PRINCIPAL (CABLE DE RETENIDA) | M | 60 | 60 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 36 | 15 | 540 | M | 0.75
6 | CABLE ACERO FORRO TRANSPARENTE 3/8" ATERRIZAJES | M | 50 | 80 | ALMACEN | G.E. DIAZ |  |  |  |  | 1
7 | CABLE CALIBRE FORRO TRANPARENTE 7/16". (PARA CASOS DE SITIO EN AZOTEA, PLATAFORMA METALICA ANILLO SECUNDARIO) | M | 20 | 0 | ALMACEN | G.E. DIAZ |  |  |  |  | 0.75
8 | TUBO DE PVC PESADO 8" PARA ELECTRODOS | PZA | 4 | 4 | ALMACEN
9 | ELECTRODO QUIMICO ET380 7/16 Fe PARRES | PZA | 4 | 4 | [6 empty] | 2.5
10 | CABLE CALIBRE 2 VERDE | M | 16 | 16 | [6 empty] | 1
11 | ZAPATA DOBLE OJILLO PARA CABLE CALIBRE 2/0 | M | 4 | 4 | [6 empty] | 14.5
12 | ZAPATA DOBLE OJILLO PARA CABLE CALIBRE de 1/0 FORRADO | M | 4 | 8
13 | SOLDADURA TIPO CADWELD 115
| ANILLO PRINCIPAL | PZA | 12 | 16 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| ANILLO SECUNDARIO | PZA | 5 | 15 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| BASES METALICAS (4/BASE) | PZA | 16 | 8 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| GABINETES AT&T (1/BASE) | PZA | 4 | 4 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| POSTE DE SUJECION (2/POSTE) | PZA | 4 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 30 | 15 | 450 | PZAS
| BAJANTE BARRAS AT&T | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| ATERRIZAJE DE INTERRUPTORES | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| PORTON Y PUERTA | PZA | 4 | 4 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| PAJARERA | PZA | 1 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| ATERRIZAJE DE TORRE EN PIERNA | PZA | 3 | 3 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| ESQUINEROS | PZA | 8 | 8 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| ATERRIZAJE DE TORRE EN ANILLO | PZA | 3 | 3 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| BARRA DE TIERRAS INTERRUPTORES | PZA | 3 | 3 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| POSTE DE CENTRO DE CARGA | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| TOTAL | PZA | 69 | 74
[5 empty] | ALMACEN | G.E. DIAZ
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F3
F3 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE MUFA ELECTRICA
2. PAQUETE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS
3. PAQUETE CENTRO DE CARGAS
FECHA | 29/4/2021 |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
|  |  |  | TECNOLOGIA | HUAWEI
| PAQUETE 1 (MUFA ELECTRICA) INCLUYE: | UNIDAD | PROY. TIPO | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | MUFA PGG 1 1/2" AT&T | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
2 | TUBO PGG 1 1/2" PARA MUFA SOBRE MEDICION. (3 M) | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
3 | CONECTOR PARA MUFA DE 1 1/2" A BASE DE MEDICION. | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
3 | MUFA PGG 2" ATC Pajarera | PZA | 2 | ALMACEN | TAMEX
4 | MUFA PGG 1 1/4" ATC | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
5 | TUBO PGG 1 1/4" PARA MUFA SOBRE MEDICION. (3 M) ATC | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
6 | CONECTOR PARA MUFA DE 1 1/4" A BASE DE MEDICION. ATC | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
7 | CONTRA Y MONITOR 1 1/4" ATC | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
8 | CONTRA Y MONITOR 2" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
9 | BASE DE MECION ATC de 100 amp. Cuadrada mca Square. (monofasica y/o bifasica). de 110v, 220 v. | PZS | 1 | ALMACEN | TAMEX
10 | BASE DE MEDICION TRIFASICA 7 TERM. (INC. 4 TAQ. EXP 3/8") | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
PAQUETE 2 (INTERRUPTOR DE CUCHILLAS) INCLUYE:
11 | INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 3X100 MARCA SQUARD. (INC. 4 TAQ. EXP 3/8") | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
12 | CONTRA Y MONITOR 2" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
| INTERRUPTOR 1X40 MCA. SQUARE D | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
| INTERRUPTOR 1X20 MCA. SQUARE D | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
13 | INTERRUPTOR NQ2 SQUARE D NEMA 3, PARA EXTERIOR | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
14 | CONTRA Y MONITOR 1" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
15 | CONTRA Y MONITOR 3/4" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
16 | CONTACTO DOBLE PARA EXTERIOR CROUSE-HINDS CON TAPA | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
17 | FUSIBLES | PZA | 3 | ALMACEN | TAMEX
PAQUETE 3 (CENTRO DE CARGA) INCLUYE:
18 | GABINETE HIMEL 60X60X25. (INC. 4 TAQ. EXT. DE 3/8) | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
19 | PLATINA PARA GABINETE HIMEL | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
20 | CONTRA Y MONITOR PGG DE 2" | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
21 | CONTRA Y MONITOR PGG DE 1 1/2" | PZA | 4 | ALMACEN | TAMEX
22 | CONTRA Y MONITOR PARED DELGADA DE 3/4" | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
23 | INTERRUPTOR EASYTIKER 3X100 CAT T6033/100 MARCA ABB | PZA | 2 | ALMACEN | BADESA
24 | ZAPATAS XT1 | PZA | 2 | ALMACEN | BADESA
25 | BUS DE ALIMENTACION MODULAR DE 3 FASES MARCA ABB PS3-6 | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
26 | RIEL DIN 30 CM | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
27 | INTERRUPTOR 3X50 MARCA ABB (PARA RIEL DIN) | PZA | 3 | ALMACEN | BADESA
28 | INTERRUPTOR 3X40 MARCA ABB (PARA RIEL DIN) | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
29 | INTERRUPTOR 1X15 MARCA ABB (PARA RIEL DIN) | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
30 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
31 | BARRA NEUTRO | PZA | 2 | ALMACEN | BADESA
32 | BARRA TIERRA | PZA | 2 | ALMACEN | BADESA
33 | VARILLA COPERWELL 1.5 M, CON CONECTOR. | PZA | 2 | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F4
F4 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DISPAROS ALIMENTADOR PRINCIPAL, BAJADAS A REGISTRO Y CONTROLADOR DE LUCES
2. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS ERICSON
FECHA | 29/4/2021 |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
|  |  |  | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. PAQUETE DISPAROS PGG ALIMENTADOR PRINCIPAL, BAJADAS A REGISTRO Y CONTROLADOR DE LUCES | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | DISPARO DE TUBO PGG 2" DE MEDICION AL INTERRUPTOR 3X100. 0.25 M (5 CM CUERDA DE CADA LADO). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
2 | DISPARO DE TUBO PGG 2" DEL 3X100 A REGISTRO 1.60 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 2" Y 1 COPLE DE 2". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
3 | DISPARO DE TUBO PGG 2" DE REGISTRO A HIMEL. 1.25 M (5 CM DE CUERDA POR LADO) INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 2" Y 1 COPLE DE 2". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
4 | DISPARO DE TUBO PGG 1 1/2" DE HIMEL A REGISTRO. 1.25 M (4 CM DE CUERDA POR LADO) INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 1 1/2" Y 1 COPLE DE 1 1/ 2". | PZA | 4 | ALMACEN | GPS
| DISPARO DE TUBO PARED DELGADA 3/4" DE HIMEL A REGISTRO Y BASE DE MEDICION. 1.5 M | PZA | 2 | ALMACEN | GPS
5 | DISPARO DE TUBO PARED DELGADA 3/4" DE HIMEL A REGISTRO Y BASE DE MEDICION. 1.25 M | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
6 | DISPARO DE TUBO PARED GRUESA 3/4" DE INTERRUPTOR ATC A CONTACTO DOBLE. 0.25 M (5 CM CUERDA DE CADA LADO). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
7 | DISPARO DE TUBO PGG 1" DE INTERRUPTOR ATC A REGISTRO 1.60 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 1" Y 1 COPLE DE 1". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
| DISPARO DE TUBO PGG 2" EN PAJARERA 1 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 2" Y 1 COPLE DE 2". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
| DISPARO DE TUBO PGG 2" PARA SALIDA A TORRE .5 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 2" Y 1 COPLE DE 2". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
| DISPARO DE TUBO PARED GRUESA 3/4" PARA LLEGADA A PAJARERA. 1.55 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR DE PVC USO RUDO DE 3/4" Y 1 COPLE DE 3/4". | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
| 2. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS HUAWEI | UNIDAD | PROY. TIPO | SOLICITAR | PROVEEDOR
6 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE BATERIAS. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
7 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE RF. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
8 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE TX. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
9 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE EXPANCION. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
10 | INTERCONEXION G. DE BATERIAS A G. DE RF. (TUBO 1 1/2" PGG DE 0.5 M CON DOS COPLES DE PGG DE 1 1/2" Y DOS TUBOS DE 0.5 M DE LICUATITE CON CUATRO CONECTORES DE 1 1/2" ) | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
11 | INTERCONEXION G. DE RF A G. DE TX. (TUBO 1 1/2" PGG DE 0.5 M CON DOS COPLES DE PGG DE 1 1/2" Y DOS TUBOS DE 0.5 M DE LICUATITE CON CUATRO CONECTORES DE 1 1/2" ) | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
12 | INTERCONEXION G. DE TX A EXPANSIÓN. (TUBO 1 1/2" PGG DE 0.5 M CON DOS COPLES DE PGG DE 1 1/2" Y DOS TUBOS DE 0.5 M DE LICUATITE CON CUATRO CONECTORES DE 1 1/2" ) | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
| 3. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS ERICSON | UNIDAD | PROY. TIPO | SOLICITAR | PROVEEDOR
13 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. RBS 6120. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
14 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE TX. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
15 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE EXPANSION. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 1 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 1 1/2). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
16 | INTERCONEXION G. BBS 6101 A G. RBS 6120 (TUBO 1 1/2" PGG DE 0.8 M Y DOS PUNTAS DE 0.5 M DE LICUATITE CON 4 CONECTORES PARA LICUATITE DE 1 1/2" Y 2 COPLES PGG 1 1/2") | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
17 | INTERCONEXION G. RBS 6120 A G. DE TX (TUBO LICUATITE DE 1 1/2" DE 1.25 M CON 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2") | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
18 | INTERCONEXION G. DE TX A EXPANSIÓN. (TUBO 1 1/2" PGG DE 0.6 M Y DOS PUNTAS DE 0.5 M DE LICUATITE CON 4 CONECTORES PARA LICUATITE DE 1 1/2" Y 2 COPLES PGG 1 1/2") | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F5
F5 BTS ATC 2020
| REQUISICION: |  |  |  |  | 1/2
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
FECHA | 29/4/2021 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 |  |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | TUBO PVC USO RUDO 2" (TRAMOS 3 M) | PZA | 2.33 | 2 | ALMACEN | TAMEX
2 | CODO PVC USO RUDO 2" | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
3 | TUBO PVC USO RUDO 1" (TRAMOS 3 M) | PZA | 3.95 | 2 | ALMACEN | TAMEX
4 | CODO PVC USO RUDO 1" | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
| TUBO PGG 2" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | TAMEX
| CONDULET OLL B41SERIE OVAL PGG 2" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
1 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 2" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX | 1.9 | 1.9
3 | TUBO PGG 1" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | TAMEX | 0.35 | 0.35
4 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX | 1.9 | 1.9
| CONDULET 0LL B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX | 2.5 | 2
[7 empty] | 3 | 3
| 2. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI | [5 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.5 | 0.5
| SUBTERRANEA | [5 empty] | 1 | 1
|  | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR | 0.5 | 0.5
5 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE BATERIAS | PZA | 0.62 |  |  |  | 1.5 | 1.5
6 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE RF | PZA | 1.52 |  |  |  | 9.5 | 6
7 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE TX | PZA | 2.47 |  |  |  |  | 1
8 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE EXPANSIÓN | PZA | 3.42 |  |  |  | 21.75 | 18.75
9 | TOTAL TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" | PZA | 8.03 | 3 | ALMACEN | TAMEX
10 | CODO PVC USO RUDO 1 1/2" | PZA |  | 8 | ALMACEN | TAMEX
AEREA
|  | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
11 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE BATERIAS (ROSCA 10CM. DE UN LADO Y 5 CM DE OTRO) | PZA | 0
12 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE RF (ROSCA 10CM. DE UN LADO Y 5 CM DE OTRO) | PZA | 0
13 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE TX (ROSCA 10CM. DE UN LADO Y 5 CM DE OTRO) | PZA | 0
14 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE EXPANSIÓN (ROSCA 10CM. DE UN LADO Y 5 CM DE OTRO) | PZA | 0
15 | TOTAL PGG 1 1/2" | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | TAMEX
16 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 1 1/2" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
F5 BTS ATC 2020
2/2
| 3. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON |  | SUBTERR |  |  | AEREA
SUBTERRANEA
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
17 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE 6120 (RF) | PZA
18 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE TX | PZA
19 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE EXPANSION | PZA
20 | TOTAL TUBO PVC USO RUDO 1 1/2" | PZA |  |  | ALMACEN | TAMEX
21 | CODO PVC USO RUDO 1 1/2" | PZA |  |  | ALMACEN | TAMEX
AEREA
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
22 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE 6120 (RF) | PZA
23 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE TX | PZA
24 | TUBO PGG 1 1/2" (TRAMOS 3 M). A GABINETE EXPANSION | PZA
25 | TOTAL TUBO PGG 1 1/2" | PZA |  |  | ALMACEN | TAMEX
26 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 2" | PZA |  |  | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:
AUTORIZA DIRECCION:

## F6
F6 BTS ATC 2020
| REQUISICION: | [8 empty] | 1/2
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL Y ATC
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
FECHA | 29/4/2021 | [7 empty] | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 | [7 empty] | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO | [7 empty] | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 | [7 empty] | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES | [7 empty] | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[9 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE DE CABLEADO ATC
1 | CABLE COBRE CAL 6. MARCA CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| MEDICION A CENTRO DE CARGAS | M | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
| CENTRO DE CARGAS A CONTACTO | M | 1 |  |  |  |  | 3 | 3
[8 empty] | CAL 6 | 5 | TAMEX
2 | CABLE COBRE CAL 12. USO RUDO (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGAS A LUCES DE OBSTRUCCION | M | 3.95 | 2.5 | 2 | 2.5 | 10.95 | 1 | 10.95
[8 empty] | CAL 12 USO RUDO | 10.95 | TAMEX
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL
1 | CABLE COBRE CAL 4. MARCA CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| MUFA A MEDICION AT&T | M | 4 |  |  |  |  | 4 | 16
| MUFA A MEDICION ATC | M | 4 |  |  |  |  | 4 | 16
| MEDICION A CENTRO DE CARGAS | M | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 7 | 1 | 10
[8 empty] | CAL 4 | 42 | TAMEX
2 | CABLE COBRE CAL 1/0. MARCA CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| MEDICION A INTERRUPTOR 3X100 | M | 3 |  |  |  |  | 4 | 12
| INTERRUPTOR 3X100 A CENTRO DE CARGAS AT&T | M | 2.35 | 2.5 | 1 | 2.5 | 8.35 | 4 | 33.4
[8 empty] | CAL 1/0 | 45.4 | TAMEX
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3 | CABLE DE COBRE CAL. 6. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGA A G. DE EXPANSION | PZA | 0.78 | 2.5 | 1 | 2.5 | 6.78 | 4 | 27.12
| CENTRO DE CARGA A G DE RF. | PZA | 1.6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 7.6 | 4 | 30.4
| CENTRO DE CARGA A G. TX. | PZA | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4 | 34
| CENTRO DE CARGA A GABINETE DE BATERIAS | PZA
[8 empty] | CAL. 6 | 91.52 | TAMEX
4 | CABLE DE COBRE CAL. 8. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGA A G. DE EXPANSION | PZA | 0.78 | 2.5 | 1 | 2.5 | 6.78 | 1 | 6.78
| CENTRO DE CARGA A G DE RF. | PZA | 1.6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 7.6 | 1 | 7.6
| CENTRO DE CARGA A G. TX. | PZA | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 8.5 | 1 | 8.5
| CENTRO DE CARGA A GABINETE DE BATERIAS | PZA
[8 empty] | CAL. 8 | 22.88 | TAMEX
5 | CABLE DE COBRE CAL. 1/0. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGA A CONTACTO DUPLEX | PZA |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
F6 BTS ATC 2020
2/2
3. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
6 | CABLE DE COBRE CAL. 4. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGA A G. 6120 (RF) | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A G DE TX. | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A G. EXPANSION | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A GABINETE 6101 (BATERIAS) | PZA
[8 empty] | CAL. 4 | 0 | TAMEX
7 | CABLE DE COBRE CAL. 6. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO DE CARGA A G. 6120 (RF) | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A G DE TX. | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A G. EXPANSION | PZA |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 6 |  | 0
| CENTRO DE CARGA A GABINETE 6101 (BATERIAS) | PZA
[8 empty] | CAL. 6 | 0 | TAMEX
| CABLE DE COBRE CAL. 1/0. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
5 | CENTRO DE CARGA A CONTACTO DUPLEX | PZA |  |  |  |  | 0.5 | 3 | 3
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:
AUTORIZA DIRECCION:

## F7
F7 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETICA F.O.
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETICA F.O.
FECHA | 29/4/2021 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179016 |  |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 |  |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETIDA F.O. AT&T Y ATC
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD |  | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | DISPARO (PARTE SUPERIOR DE TUBERIA PARA MUFA) TUBO PGG 2 1/2" DE 1.5 M | PZA |  | 1 | ALMACEN | TAMEX
2 | TUBO PGG 2 1/2 PARA MUFA (SOLO TRAMO COMPLETO) INCLUYE: CONECTOR PVC USO RUDO 2 1/2" Y COPLE PGG 2 1/2". | PZA |  | 1 | ALMACEN | TAMEX
3 | MUFA PGG 2 1/2" | PZA |  | 3 | ALMACEN | TAMEX
4 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE BATERIAS. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, Y UN COPLE DE PGG DE 2 1/2 Y UN REDUCTOR BUSHING DE 2 1/2 A 1 1/2). | PZA |  | 1 | ALMACEN | TAMEX
5 | SALIDA DE FIRME DE CONCRETO PARA G. DE BATERIAS. (TUBO DE 1 1/2" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2, UN UN CONDULED SERIE OVAL DE 2 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 2 1/2 Y UN REDUCTOR BUSHING DE 2 1/2 A 1 1/2). | PZA |  | 1 | ALMACEN | TAMEX
6 | SALIDA DE F.O PARA ATC. (TUBO DE 1 1/4" LICUATITE 1.5 M, INCLUYE 2 CONECTORES PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/4, UN CONECTOR DE PVC USU RUDO 2 1/2 Y UN COPLE DE PGG DE 2 1/2 Y UN REDUCTOR BUSHING DE 2 1/2 A 1 1/4). | PZA |  | 1 | ALMACEN | TAMEX
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETIDA F.O.
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
6 | TUBO PGG 2 1/2" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) LINEA 1 | PZA | 0 | 0
7 | TUBO PGG 2 1/2" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) LINEA 2 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | TAMEX
7 | TUBO PGG 2 1/2" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) LINEA 1 ATC | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | TAMEX
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
8 | TUBO PVC USO RUDO 2 1/2" (TRAMOS 3 M) LINEA 1 (DE BAJADA DE MUFA A PLANCHA DE CONCRETO) | PZA | 5.55 | 2
9 | TUBO PVC USO RUDO 2 1/2" (TRAMOS 3 M) LINEA 2 (DE PRIMER REGISTRO A PLANCHA DE CONCRETO) | PZA | 4.53 | 2
10 | TUBO PVC USO RUDO 2 1/2" (TRAMOS 3 M) LINEA 1 ATC (DE PRIMER REGISTRO A PAJARERA) | PZA | 4.15 | 2
|  |  | 14.23 | 6 | ALMACEN | TAMEX
11 | CODO PVC 2 1/2" | PZA | 5 | 5 | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F8
F8 BTS AT&T 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE UNICANAL 4X4, ABRAZADERAS Y TAQ. EXP.
FECHA | 29/4/2021 | [9 empty] | TIPO DE SITIO | TRUE
CMS | 179016 | [9 empty] | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO | [9 empty] | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 | [9 empty] | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES | [9 empty] | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[11 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE UNICANAL 4X4, ABRAZADERAS Y TAQ. EXP.
|  | UNIDAD | PIEZAS | LONG. | LONG T | ABRAZADERA UNICANAL 2 1/2" | ABRAZADERA UNICANAL 2" | ABRAZADERA UNICANAL 1 1/2" | ABRAZADERA UNICANAL 1 1/4" | ABRAZADERA UNICANAL 3/4" | SOLICITAR | PROVEEDOR
F1 | PORTACABLERA (TRAMO 3.86 M) | PZA | 5 | 0.5 | 2.5 |  | 5 |  |  |  | ALMACEN | TAMEX
F3 | MUFA ELECTRICA, TUBO 1 1/4" Y 1 1/2" | PZA | 4 | 0.25 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | ALMACEN | TAMEX
F3 | SOPORTE GABINETE HIMEL EN POSTE. | PZA | 4 | 0.7 | 2.8 |  | 4
F3 | MUFAS PAJARERA, TUBOS 2" Y 3/4" | PZA | 6 | 0.25 | 1.5 |  | 3 |  |  | 3
F4 | BAJADA DEL TUBO 2" DE INT 3X100 A REGISTRO | PZA | 2 | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | ALMACEN | TAMEX
F4 | SUBIDA DE TUBO 2" Y BAJADA DE 4 TUBOS 1 1/2" Y 1 3/4" (PAQUETE DE TUBOS DEBAJO DE CENTRO DE CARGA.) | PZA | 22 | 0.15 | 3.3 |  |  | 12 | 8 | 2 | ALMACEN | TAMEX
| EQUIPOS HUAWEI | [9 empty] | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. DE BATERIAS A G. DE RF. | PZA | 2 | 0.25 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. DE RF A G. DE TX. | PZA | 2 | 0.25 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. DE TX A EXPANSIÓN. | PZA | 2 | 0.25 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | ALMACEN | TAMEX
| EQUIPOS ERICSON |  |  |  | 0 | [5 empty] | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. BBS 6101 A G. RBS 6120 | PZA | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. RBS 6120 A G. DE TX | PZA | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | ALMACEN | TAMEX
F4 | INTERCONEXION G. DE TX A EXPANSIÓN | PZA | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | ALMACEN | TAMEX
F7 | MUFA F.O., TUBO 2 1/2" | PZA | 10 | 0.5 | 1 | 10 |  |  |  |  | ALMACEN | TAMEX
[5 empty] | 14.1 | 10 | 14 | 20 | 10 | 5
F5 | TUBERIA PGG 1" (CONSIDERAR 2 PIEZAS DE 0.25). 1 TAQ. EXP. 3/8" POR CADA TRAMO DE TUBO (3 M). | M (TUBERIA) | 3
|  | PZAS (TUBERIA) | 1
|  | PZA (UNICANAL) | 2 | 0.25 | 0.5 | [5 empty] | ALMACEN | TAMEX
F5 | TUBERIA PGG 2" (CONSIDERAR 2 PIEZAS DE 0.25). 1 TAQ. EXP. 3/8" POR CADA TRAMO DE TUBO (3 M). | M (TUBERIA) | 3 |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 2"
|  | PZAS (TUBERIA) | 1
|  | PZA (UNICANAL) | 2 | 0.25 | 0.5 |  | 2 |  |  |  | ALMACEN | TAMEX
F7 | TUBERIA PGG 2 1/2" (CONSIDERAR 2 PIEZAS DE 0.25). 1 TAQ. EXP. 3/8" POR CADA TRAMO DE TUBO (3 M). | M (TUBERIA) | 3
|  | PZAS (TUBERIA) | 1
|  | PZA (UNICANAL) | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | ALMACEN | TAMEX
| VOLUMEN TOTAL |  | Unicanal = 8 pzs |  | 24.1 | 12 | 16 | 20 | 10 | 5
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F9
F9 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. MALLA CICLONICA
2. PUERTA O PORTON
FECHA | 29/4/2021 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 2390-02-15 |  |  |  | ALT. TORRE | 36.00 mts
SITIO | ARELLANO |  |  |  | AUT. O ARR. | AUT
REGION | 1900-01-05 |  |  |  | MONOPOLO | N/A
ESTADO | AGUASCALIENTES |  |  |  | CENTRO DE RF | RF 36.00 MTS
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. MALLA CICLONICA | UNIDAD | LONG (M). | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | MALLA CICLONICA CAL. 11 GALVANIZADA DE 55X55mm | MTS |  | 0 | ALMACEN | GPS
| TUBO DE 1 1/2" CED 30 |  | 3 | 0
| TUBO DE 1 1/2" CED 30 |  | 1 | 0
| TUBO DE 1 1/2" CED 30 |  | 2.3 | 0
2 | TUBO DE 1 1/2" CED 30 | PZA | 3.85 | 0 | ALMACEN | GPS
3 | TUBO DE 2 1/2". CED. 40 | PZA | 3 | 0 | ALMACEN | GPS
4 | CONCERTINA DOBLE NAVAJA GALNAVIZADA DE 30cm DE DIAMETRO | ROLLOS | 8 MTS | 0 | ALMACEN | GPS
5 | ALAMBRE DE PUAZ GALVANIZADA CAL. 12.5 | MTS | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
6 | CINTA DE PVC PARA MALLA CICLONICA DE 55x55mm | MTS | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
7 | SOLERA GALVANIZADA 1”X1/8” DE 6.00M | JGO | 2.5 | 0 | ALMACEN | GPS
8 | COPLE SIMPLE PARA TUBO DE 1 5/8” CAL 20 | JGO | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
9 | ABRAZADERA DE ARRANQUE PARA TUBO DE 2½” CED.40 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
10 | ABRAZADRRA TENSION PARA TUBO DE 2 1/2" CED.40 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
11 | TAPON INDUSTRIAL PARA TUBO 2 1/2" | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
12 | ESPADA SENCILLA | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
2. PUERTA O PORTON
13 | TUBO DE 1 5/8" CAL 20 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
14 | CINTA DE PVC PARA MALLA CICLONICA DE 55x55mm | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
15 | CANDADO MASTERLOCK MOD. 175 LH CUELLO LARGO | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
16 | CADENA DE ¼” GALVANIZADA | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
17 | PASADOR REDONDO LISO DE ¾” | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
18 | SOLERA GALVANIZADA 1”X1/8” DE 6.00M | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
19 | ABRAZADERA DE TENSIÓN PARA TUBO DE 1 5/8” CAL.20 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
20 | CERROJO TIPO MAUSSER EN LAMINA GALVANIZADA CAL.14 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
21 | BISAGRA INDUSTRIAL DE TUBO 2 ½” CED.40 A TUBO 1 5/8” CAL. 20 | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
3. MALLA MIRAFI
22 | MALLA MIRAFI | ML | 0 | 25 | ALMACEN | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
Ing Tovar Christian
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
anticipo de material
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA BTS: