## INDICE
FORMATO GENERAL DE REQUISICION BTS ATC
FECHA | 2021-04-29 | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS | CENTRO DE RF | 38
|  | TECNOLOGIA | HUAWEI
ING. DE PROYECTO | ADRIAN CORTES
COORDINADOR. | CHRISTIAN TOVAR
INDICE
HERRERIA | F1 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE.
2. PAQUETE DE HERRERIA PISO.
S.TIERRAS | F2 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE.
2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO.
I. ELECTRICA | F3 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE MUFA ELECTRICA
2. PAQUETE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS
3. PAQUETE CENTRO DE CARGAS
F4 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DISPAROS ALIMENTADOR PRINCIPAL Y BAJADAS A REGISTRO
2. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS HUAWEI
F5 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
F6 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
F.O. | F7 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETIDA F.O.
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETIDA F.O.
UNICANAL | F8 BTS ATC 2020
TOTAL | REQUISICION:
1. PAQUETE UNICANAL 4X4 (SITIOS CON TRAYECTORIAS ELECTRICAS Y F.O. SUBTERRANEAS).
MALLA CICLÓNICA | F8 BTS ATC 2020
TOTAL | REQUISICION:
1. MALLA CICLÓNICA
2. PUERTA / PORTÓN
AUTORIZA COORDINACION:

## F1
F1 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE.
2. PAQUETE DE HERRERIA PISO.
FECHA | 2021-04-29 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  |  | CENTRO DE RF | 38
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. PAQUETE DE HERRERIA TORRE. | UNIDAD | PROY. TIPO | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | HERRAJE MW (ARMADO 1 PIEZAS) | PZA | 1 | 0 | ARQ. ARTURO | GPS
2 | HERRAJE RF (ARMADO EN 2 PIEZAS POR SECTOR) | PZA | 3 | 3 | ARQ. ARTURO | GPS
3 | PORTACABLERA 12" ANCHO (TRAMOS 3 M) (INC. 4 TORN Y 4 SUJ/PZA) | PZA | 0 | 13 | ARQ. ARTURO | GPS
| 2. PAQUETE DE HERRERIA PISO. | UNIDAD | PROY. TIPO | AJUSTADO | SOLICITAR | PROVEEDOR
| MARCO Y CONTRAMARCO 30X30 REGISTRO ALTAN | PZA | 2 | 4 | ARQ. ARTURO | GPS
| ACORAZADO DE 60X60 PARA BASE DE MEDICION (INC. PASADOR). | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
| ACORAZADO DE 20X30X50 PARA INTERRUPTOR SQUARE D 2X60 (INC. CANDADO) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
| ACORAZADO DE 16X50X65 PARA ACDB (INC. CANDADO Y PLACAS 5X95X400 E=1/2", CARTABONES, PLACA BASE Y 4 ESPARRAGOS 3/8" X 11CM LARGO ) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
| PORTACABLERA CON HERRAJE TIPO L O CLEVIS (TRAMOS 3 M) (INC. TORNILLERIA O J PARA SUJECION). | ZP | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
| POSTE PARA ODF Y ACDB. (TUBO 2 1/2" CED 40.) 2.00 M (INC. CARTABONES, PLACA BASE,TAQUETES EXPANSIVOS, 2 UNICANALES Y 2 ABRAZADERAS PARA UNICANAL.) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
| BARRA DE TIERRAS (INC. SUJECION Y ADAPTADOR) | PZA | 2 | 5 | ARQ. ARTURO | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA BTS:

## F2
F2 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE.
2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO.
FECHA | 2021-04-29 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  |  | CENTRO DE RF | 38
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
CABLE 3/8
| 1. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS TORRE. | UNIDAD | PROY. TIPO | AJUSTADO | SOLICITAR | PROVEEDOR | CANT/SITIO | BLOQUE SIT | CANT. TOT | UNIDAD | 1.5 |  | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 4.5
1 | CABLE ACERO FORRO TRANSPARENTE 3/8" (H CENTRO DE RADIACION + 5 M) | M |  | 45 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 50 | 15 | 750 | M | 1.25 |  | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 4.4
2 | CINCHOS METÁLICOS | PZAS |  | 28 | ALMACEN | [5 empty] | 1.5 |  | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 4.5
[11 empty] | 1.75 | 2.6 | 21 |  |  | 23.6
| 2. PAQUETE DE SISTEMA DE TIERRAS PISO. | UNIDAD | PROY. TIPO | AJUSTADO | SOLICITAR | PROVEEDOR |  |  |  |  | 0.75 |  | 4 | 0.6 | 2.3 | 6.9
3 | CABLE ACERO CAL. 1/0 DE 7 HILOS (ANILLO PRINCIPAL) | M | 15 | 15 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 36 | 15 | 540 | M | 0.75 |  | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 2.85
4 | CABLE ACERO FORRO TRANSPARENTE 3/8" (DISPAROS HACIA ANILLO PRINCIPAL) | M | 60 | 120 | ALMACEN | G.E. DIAZ |  |  |  |  | 1 |  | 1.25 | 0.6 | 1.5 | 3.35
7 | CABLE CALIBRE FORRO TRANPARENTE 7/16". (PARA CASOS DE SITIO EN AZOTEA O PLATAFORMA METALICA). | M | 20 | 0 | ALMACEN | G.E. DIAZ |  |  |  |  | 0.75 |  | 1.25 | 0.6 | 1.5 | 3.35
8 | ELECTRODO QUIMICO ET380 7/16 Fe PARRES CON TAPON DE NEOPRENO, INCLUYE TAPA PVC 8" Y TUBO DE PVC DE 8'' | PZA | 3 | 3 | ALMACEN | PARRES |  |  |  |  | 2.5 |  | 1.25 | 0.6 | 2.3 | 4.15
11 | ZAPATA DOBLE OJILLO CAÑON CORTO PARA CABLE 1/0" | PZA | 5 | 5 | ALMACEN | G.E. DIAZ | [6 empty] | 0.5 | 0.6 |  | 1.1
10 | SOLDADURA TIPO CADWELD 115 | [9 empty] | 11.75 |  | 1.25 | 0.6 | 2.3 | 4.15
| ANILLO PRINCIPAL | PZA | 3 | 3 | ALMACEN | G.E. DIAZ | [5 empty] | 2.6 | 18 |  |  | 20.6
| POSTE DE SUJECION ACDB Y ODF | PZA | 1 | 1 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| POSTE MALLA CICLONICA | PZA | 10 | 10 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| BAJANTE BARRAS ALTAN | PZA | 1 | 1 | ALMACEN | G.E. DIAZ | 30 | 15 | 450 | PZAS
| PIERNAS TORRE | PZA | 6 | 6 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| PUERTA MALLA | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| POSTE DE CENTRO DE CARGA | PZA | 2 | 0 | ALMACEN | G.E. DIAZ
| TOTAL | PZA | 25 | 23
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F3
F3 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE MUFA ELECTRICA
2. PAQUETE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS
3. PAQUETE CENTRO DE CARGAS
FECHA | 2021-04-29 |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  | CENTRO DE RF | 38
|  |  |  | TECNOLOGIA | HUAWEI
| PAQUETE 1 (MUFA ELECTRICA) INCLUYE: | UNIDAD | PROY. TIPO | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | MUFA PGG 1 1/4" ALTAN | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
2 | TUBO PGG 1 1/4" PARA MUFA SOBRE MEDICION. (3.50 M) | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
3 | CONECTOR PARA MUFA DE 1 1/4" A BASE DE MEDICION. | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
4 | CONTRA Y MONITOR 1 1/4" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
5 | CONTRA Y MONITOR 3/4" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
6 | BASE DE MEDICION BIFASICA 4 TERM, 100 A CON QUINTA TERMINAL. (INC. 4 TAQ. EXP 3/8") | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
PAQUETE 2 (INTERRUPTOR DE CUCHILLAS) INCLUYE:
7 | INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 2X60 MARCA SQUARD/SCHENEIDER TIPO NEMA 3. (INC. 4 TAQ. EXP 3/8") | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
8 | INTERRUPTOR 2X70 MARCA ABB | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
9 | INTERRUPTOR 2X50 MARCA ABB | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
| CONTRA Y MONITOR 1 1/4" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
10 | CONTRA Y MONITOR 3/4" | JUEGO | 1 | ALMACEN | TAMEX
11 | FUSIBLES | PZA | 2 | ALMACEN | TAMEX
PAQUETE 3 (CENTRO DE CARGA) INCLUYE:
12 | CENTRO DE CARGA ACDB MARCA SQUARE D NEMA 3R O IP65 PARA INTERRUPTORES PLUG . (INC. 4 TAQ. EXT. DE 3/8 Y CANDADO MASTER LOCK) | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
13 | PLATINA PARA GABINETE ACDB | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
14 | CONTRA Y MONITOR LICUATITE DE 1 1/4" | PZA | 2 | ALMACEN | TAMEX
15 | CONTRA Y MONITOR PARED DELGADA DE 3/4" | PZA | 1 | ALMACEN | TAMEX
16 | INTERRUPTOR 2X70 MARCA ABB | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
17 | INTERRUPTOR 2X60 MARCA ABB | PZA | 1 | ALMACEN | BADESA
18 | VARILLA COPERWELL 1.5 M, CON CONECTOR. | PZA | 2 | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F4
F4 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE DISPAROS ALIMENTADOR PRINCIPAL, BAJADAS A REGISTRO Y CONTROLADOR DE LUCES
2. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE DISPAROS ALIMENTACION E INTERCONEXIONES EQUIPOS ERICSON
FECHA | 2021-04-29 |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  | CENTRO DE RF | 38
|  |  |  | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. PAQUETE DISPAROS PGG O LICUATITE ALIMENTADOR PRINCIPAL, BAJADAS A REGISTRO | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | DISPARO DE TUBO PGG 1 1/4" DE MEDICION AL INTERRUPTOR 2X60 SQUARE D 0.25 M (5 CM CUERDA DE CADA LADO). | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
2 | DISPARO DE TUBO PGG 1 1/4" DEL INTERRUPTOR 2X60 A REGISTRO 1.00 M (5 CM DE CUERDA POR LADO). INC: 1 CONECTOR RECTO PVC USO RUDO DE 1 1/4", 1 COPLE PGG DE 1 1/4" Y 1 CODO 45 PVC USO RUDO. | PZA | 1 | ALMACEN | GPS
3 | DISPARO DE TUBO LICUATITE 1 1/4" DE REGISTRO A CENTRO ACDB. 1.50 M (4 CM DE CUERDA POR LADO) INC: INC: 1 CONECTOR RECTO PVC USO RUDO DE 1 1/4", 1 COPLE PGG DE 1 1/4" Y 1 CODO 45 PVC USO RUDO. 2 CONECTORES DE LICUATITE DE 1 1/4", ADAPTADOR PVC 1 1/4"). | PZA | 2 | ALMACEN | GPS
4 | DISPARO DE TUBO LICUATITE 1 1/4" CENTRO ACDB A PIE TORRE. 2.00 M (4 CM DE CUERDA POR LADO) INC: 2 CONECTORES DE LICUATITE DE 1 1/4", 1 COPLE 1 1/4" PGG Y 1 CODO 90 PGG 1 1/4". | PZA | 2 | ALMACEN | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F5
F5 BTS ATC 2020
| REQUISICION: |  |  |  |  | 1/2
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
2. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE TUBERIA ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
FECHA | 2021-04-29 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  |  | CENTRO DE RF | 38
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE TUBERIA ALIMENTADOR PRINCIPAL
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/4" (TRAMOS 3 M) | PZA | 48 | 16 | ALMACEN | TAMEX
2 | CODO PVC USO RUDO 1 1/4" | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
3 | TUBO PGG 1 1/4" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) | PZA | 3 | 1 | ALMACEN | TAMEX
4 | CODO 90 PGG 1 1/4" | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
5 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
6 | CONDULET LL B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
7 | CONDULET LR B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:
AUTORIZA DIRECCION:

## F6
F6 BTS ATC 2020
| REQUISICION: | [8 empty] | 1/2
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL Y ATC
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS ERICSON
FECHA | 2021-04-29 | [7 empty] | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 | [7 empty] | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES | [7 empty] | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 | [7 empty] | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS | [7 empty] | CENTRO DE RF | 38
[9 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE CABLEADO ALIMENTADOR PRINCIPAL
1 | CABLE ALUMINIO AWG CAL 6. MARCA CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| INTERRUPTOR SQUARE A CENTRO DE CARGAS ACDB | M | 48 | 2.5 | 4 | 2.5 | 57 | 4 | 228
[8 empty] | CAL 6 | 228 | TAMEX
2 | CABLE COBRE AWG CAL 6. MARCA CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| MEDICION ALTAN A INTERRUPTOR SQUARE | M | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | 3
[8 empty] | CAL 6 | 3
2. PAQUETE CABLEADO ALIMENTACION EQUIPOS HUAWEI
3 | CABLE ALUMINIO AWG CAL. 6. MARCO CONDUMEX (COLOR NEGRO) | UNIDAD | LONGITUD | ENTRADA | REGISTROS | SALIDA | LONG TIRO | HILOS | TOTAL | PROVEEDOR
| CENTRO CARGAS ACDB A PIE DE TORRE. | PZA | 4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 9 | 4 | 36
[8 empty] | CAL. 6 | 36 | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:
AUTORIZA DIRECCION:

## F7
F7 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETICA F.O.
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETICA F.O.
FECHA | 2021-04-29 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 |  |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 |  |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  |  | CENTRO DE RF | 38
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. DISPAROS TUBERIA ACOMETIDA F.O. ALTAN
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD |  | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | TUBO PGG 1 1/4" PARA MUFA (SOLO TRAMO COMPLETO 3M CUERDA 5CM EN AMBOS LADOS ) INCLUYE: CONECTOR PVC USO RUDO 1 1/4" Y COPLE PGG 1 1/4". | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
2 | MUFA PGG 1 1/4" | PZA |  | 2 | ALMACEN | TAMEX
3 | CAJA METALICA HIMEL 15X30X30 (INC. CANDADO SOLDADO) | PZA | 1 | 1 | ARQ. ARTURO | GPS
2. PAQUETE TUBERIA ACOMETIDA F.O.
| TRAYECTORIA VISIBLE | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
4 | TUBO PGG 1 1/4" PARA TRAYECTORIA EXTERIOR. (TRAMOS 3 M) | PZA | 3 | 1 | ALMACEN | TAMEX
5 | CODO 45 PVC USO RUDO 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
6 | CONECTOR RECTO DE PVC USO RUDO DE 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
7 | COPLE PGG 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
8 | CONECTOR PARA LICUATITE 1 1/4" | PZA | 2 | 4 | ALMACEN | TAMEX
9 | CONDULET LB B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
10 | CONDULET LL B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
11 | CONDULET LR B41SERIE OVAL PGG 1" | PZA |  | 0 | ALMACEN | TAMEX
| TRAYECTORIA SUBTERRANEA | UNIDAD | METROS | PIEZAS | SOLICITAR | PROVEEDOR
12 | TUBO PVC USO RUDO 1 1/4" (TRAMOS 3 M) | PZA | 48 | 16 | ALMACEN | TAMEX
13 | CODO 45 PVC USO RUDO 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
14 | CONECTOR RECTO DE PVC USO RUDO DE 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
15 | COPLE PGG 1 1/4" | PZA | 2 | 2 | ALMACEN | TAMEX
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F8
F8 BTS AT&T 2020
REQUISICION:
1. PAQUETE UNICANAL 4X4, ABRAZADERAS Y TAQ. EXP.
FECHA | 2021-04-29 | [5 empty] | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 179375 | [5 empty] | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES | [5 empty] | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 6 | [5 empty] | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS | [5 empty] | CENTRO DE RF | 38
[7 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
1. PAQUETE UNICANAL 4X4, ABRAZADERAS Y TAQ. EXP.
|  | UNIDAD | PIEZAS | LONG. | LONG T | ABRAZADERA UNICANAL 1 1/4" | SOLICITAR | PROVEEDOR
F1 | MUFA AC ALTAN Y BAJANTE INTERRUPTOR | PZA | 4 | 0.25 | 1 | 4 | ALMACEN | TAMEX
F3 | MUFA F.O. ALTAN | PZA | 5 | 0.25 | 1.25 | 5 | ALMACEN | TAMEX
F3 | LICUATITE LLEGADA Y SALIDA ACDB | PZA | 2 | 0.5 | 1 | 4
F3 | LICUATITE LLEGADA Y SALIDA ODF | PZA | 2 | 0.5 | 1 | 4
F4 | TRAYECTORIAS ALTAN 1 1/4 | PZA | 2 | 0.5 | 1 | 4 | ALMACEN | TAMEX
[5 empty] | 5.25 | 21
| VOLUMEN TOTAL | Unicanal = | 2 | PZAS | 5.25 | 21
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA COLLO:

## F9
F9 BTS ATC 2020
REQUISICION:
1. MALLA CICLONICA
2. PUERTA O PORTON
FECHA | 2021-04-29 |  |  |  | TIPO DE SITIO | RAW LAND
CMS | 2391-02-09 |  |  |  | ALT. TORRE | 42
SITIO | LLANETES |  |  |  | AUT. O ARR. | ARR T120
REGION | 1900-01-05 |  |  |  | MONOPOLO | NO
ESTADO | VALPARAISO, ZACATECAS |  |  |  | CENTRO DE RF | 38
[5 empty] | TECNOLOGIA | HUAWEI
| 1. MALLA CICLONICA | UNIDAD | LONG (M). | CANTIDAD | SOLICITAR | PROVEEDOR
1 | MALLA CICLONICA CAL. 11 GALVANIZADA DE 55X55mm | MTS |  | 20 | ALMACEN | GPS
2 | TUBO DE 42mm | PZA | 2.5 | 21
3 | TUBO DE 2 1/2". CED. 40 | PZA | 3.2 | 2 | ALMACEN | GPS
4 | TUBO DE 2 1/2". CED. 40 | PZA | 2.9 | 3 | ALMACEN | GPS
5 | CONCERTINA DOBLE NAVAJA GALNAVIZADA DE 35cm | ROLLOS | 8 | 3 | ALMACEN | GPS
6 | ALAMBRE DE PUAZ GALVANIZADA CAL. 12.5 | MTS | 0 | 65 | ALMACEN | GPS
7 | CINTA DE PVC PARA MALLA CICLONICA DE 55x55mm | MTS | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
8 | SOLERA GALVANIZADA 3/4”X1/8” | PZA | 3 | 10 | ALMACEN | GPS
9 | COPLE SIMPLE PARA TUBO DE 42mm | JGO | 0 | 36 | ALMACEN | GPS
10 | ABRAZADERA DE ARRANQUE PARA TUBO DE 73mm | PZA | 0 | 24 | ALMACEN | GPS
11 | ABRAZADERA DOBLE DE ARRANQUE PARA TUBO DE 73mm | PZA | 0 | 9 | ALMACEN | GPS
12 | ABRAZADERA TENSION PARA TUBO DE 73mm | PZA | 0 | 32 | ALMACEN
13 | TAPON PARA ESPADA TUBO DE 73mm | PZA | 0 | 8 | ALMACEN | GPS
14 | ESPADA DE 35xm | PZA | 0 | 8 | ALMACEN | GPS
2. PUERTA O PORTON
15 | TUBO DE 42mm | PZA | 2.5 | 2 | ALMACEN | GPS
16 | TUBO DE 42mm | PZA | 1.6 | 3 | ALMACEN | GPS
17 | CINTA DE PVC PARA MALLA CICLONICA DE 55x55mm | PZA | 0 | 0 | ALMACEN | GPS
18 | CANDADO MASTERLOCK MOD. 175 LH CUELLO LARGO | PZA | 0 | 1 | ALMACEN | GPS
19 | CADENA DE ¼” GALVANIZADA | PZA | 0.3 | 1 | ALMACEN | GPS
20 | PASADOR REDONDO LISO DE ¾” | PZA | 0 | 1 | ALMACEN | GPS
21 | SOLERA GALVANIZADA 3/4”X1/8” | PZA | 1.2 | 4 | ALMACEN | GPS
22 | SOLERA GALVANIZADA 3/4”X1/8” | PZA | 1.5 | 4 | ALMACEN | GPS
23 | ABRAZADERA DE TENSIÓN PARA TUBO DE 42mm | PZA | 0 | 16 | ALMACEN | GPS
24 | CERROJO TIPO MAUSSER EN LAMINA GALVANIZADA CAL.14 | PZA | 0 | 1 | ALMACEN | GPS
25 | BISAGRA INDUSTRIAL DE TUBO 73mm A 48mm | PZA | 0 | 2 | ALMACEN | GPS
3. MALLA MIRAFI
26 | MALLA MIRAFI | M2 | 4.57X15 | 68.55 | ALMACEN | GPS
INGENIERO DE PROYECTO:
COORDINADOR:
Ing Tovar Christian
FECHA DE SOLICITUD DE EMBARQUE:
OBSERVACIONES:
Nota. el presente formato se debe entregar con planta y alzado anexo.
anticipo de material
AUTORIZACION JEFE TALLER:
FECHA DE RECEPCION TALLER DE FABRICACION:
AUTORIZA DIRECCION:
FECHA DE INICIO DE LA BTS: