## PLANTAS DE EMERGENCIA
PLANTAS DE EMERGENCIA
CAPACIDAD | PRECIO
30-50 KW | 5900
80 KW | 9800
100 KW | 9800
150 KW | 10000
200 KW | 12600
250 KW | 12600
300 KW | 17200
400 KW | 17200
500 KW | 23000
600 KW | 23500
750 KW | 26000
800 KW | 26000
900 KW | 36900
1000 KW | 52600
1500 KW | 65000
ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE PAGO, EN CASO DE QUE EL PAGO SEA EN UN LAPSO MAYOR A 7 DÍAS EL COSTO INCREMENTARÁ.
EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS SEAN FUERA DE CDMX Y LA ZONA METROPOLITANA SERÁ OTRO COSTO

## SUBESTACIONES
Mismos alcances para cualquiera de las tres opciones de secciones
SUBESTACIONES | ALCANCES | PRUEBAS | SECCIONES
Subestacion tipo compacta, servicio interior Nema 1, clase 13.8 KV | Limpieza general de gabinetes, aisladores y apartarrayos | Resistencia de aislamientos | Una sección de medición
Subestacion tipo compacta, servicio exterior Nema 3R, clase 13.8 KV | Ajuste, lubricación y limpieza de cuchillas de servicio, interruptores en aire | 1.- Objetivo. | Una sección de cuchilla de servicio
Subestacion tipo compacta, servicio interior Nema 1, clase 23 KV | Revisión y apriete de conexiones en puntos de unión. | Determinar la condición en el cuál se encuentran los aislamientos. | Una sección de interruptor
Subestacion tipo compacta, servicio exterior Nema 3R, clase 23 KV | Revisión y apriete de conexión de puesta a tierra. | 2.- Alcance. | PRECIO: $6,400
Subestacion tipo compacta en vacio, clase 13.8 - 23 KV | Pruebas de resistencia de aislamientos. | Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad. Para determinar el estado de los aislamientos. | Una seccion de medición
Subestacion tipo compacta en SF6, clase 13.8 - 23 KV | Pruebas de resistencia de contactos. | 3.- Equipo Utilizado. | Una sección de cuchilla de servicio
|  | Megger digital 0-5000 volts c.d. | Dos secciones de interruptor
|  | 4.- Resultados. | PRECIO: $8,200
|  | Asegurar la correcta operación del equipo instalado. | Una seccion de medición
|  | 5.- Recomendaciones. | Una sección de cuchilla de servicio
|  | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año. | Tres secciones de interruptor
|  | Resistencia de contactos | PRECIO: $10,00
Falta descripcion
Relevadores
Falta descripcion

## TRANSFORMADORES
| Estos datos pueden variar | Estos datos pueden variar
TIPO | CAPACIDAD KVA | TENSION | ALCANCES | PRUEBAS
POSTE | 15 | 13800-23000 V |  | Resistencia de aislamientos
| 30 |  | Limpieza general con liquido dielectrico | 1.- Objetivo.
| 45 |  | xx Falta descripción | Determinar la condición en el cuál se encuentran los aislamientos.
| 75 |  |  | 2.- Alcance.
| 112.5 |  | Filtrado | Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad. Para determinar el estado de los aislamientos.
SUBESTACION | 15 - 225 |  | 1.-Equipo utilizado | Megger digital 0-5000 volts c.d.
| 300 - 750 | 13800-23000 V | Se usa equipo filtrador de alto vacío, con sistema de calentamiento y con capacidad necesaria para realizar el reciclado. | 4.- Resultados.
| 1000 - 2000 |  |  | Asegurar la correcta operación del equipo instalado.
PEDESTAL | 15 - 225 |  | 2.-Resultados | 5.- Recomendaciones.
| 300 - 750 | 13800-23000 V | Mejorar las propiedades dieléctricas del aire con su rigidez, tensión superficial, disminución del contenido de PPM de agua, mejorar su factor de potencia y reducción de sólidos. | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año.
1000 - 2000
| 15 - 225 |  |  | Relación de transformación
SECO | 300 - 750 | 13800-23000 V | ANALISIS | 1.- Objetivo.
| 1000 - 2000 |  | FISICO QUIMICOS | Determinar la condición de los devanados alta contra baja tensión.
|  |  | 1.-RIGIDEZ DIELÉCTRICA. | 2.- Alcance.
|  |  | Esta prueba define la relación con la cantidad de partículas metálicas y otras impurezas presentes. | Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad para determinar el estado de los devanados.
|  |  | 2.-NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN. | 3.- Equipo Utilizado.
|  |  | Esta prueba indica los cambios químicos sufridos por el aceite o bien en sus aditivos, como consecuencia de la reacción con | TTR Digital.
|  |  | otros materiales o substancias con las que ha estado en contacto. | 4.- Resultados.
|  |  | 3.-TENSIÓN INTERFACIAL. | Asegurar la correcta operación del equipo instalado.
|  |  | Esta prueba determina el grado de contaminación del aceite aislante durante el periodo en que ha estado en servicio acidez | 5.- Recomendaciones.
|  |  | (KOH). | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año.
4.-FACTOR DE POTENCIA A 25 ºC.
|  |  | Esta prueba es vital en la calidad de aislamiento del aceite, la presencia de productos contaminantes solubles pueden bajar | Resistencia Ohmica
|  |  | drásticamente los valores de las pruebas. Los valores de tangente de delta suben si el deterioro es severo, mientras que la | 1.- Objetivo.
|  |  | resistencia baja si los valores sobrepasan el 1%, lo cual nos indica que el aceite debe de ser reacondicionado o reemplazado. | Verificar la condición de los devanados.
|  |  | 5.-CONTENIDO DE AGUA EN EL ACEITE. | 2.- Alcance.
|  |  | El agua en un aceite es dañina desde cualquier punto de vista. Es un compuesto muy polar por lo cual, conduce la corriente | Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad. Para determinar el estado de los aislamientos.
|  |  | eléctrica y proporciona además una fuente de oxigeno que facilita la degradación del aceite | 3.- Equipo Utilizado.
Microohmetro digital.
|  |  | BPC'S | 4.- Resultados.
|  |  | XX | Asegurar la correcta operación del equipo instalado.
|  |  | CROMATOGRAFIA DE GASES | 5.- Recomendaciones.
|  |  | XX | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año.
Rigidez dielectrica
1.- Objetivo del servicio.
Prevenir la contaminación del aceite.
2.- Alcance.
Esta prueba debe efectuarse a todo transformador para prevenir daños, tanto en los aislamientos como en los devanados y el mismo aceite.
3.- Equipo utilizado.
Probador de aceite marca HIPOTRONIC con rango de 0-100 KV.
4.- Resultados.
Asegurar el buen funcionamiento del equipo verificando que el aceite se encuentre dentro de las tolerancias que marcan las
normas.
Factor de potencia
xx

## TABLEROS
TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSION | Secciones | Alcances | Pruebas
| Una sección de interruptor general | Limpieza general de gabinetes. | Resistencia de aislamientos
Tablero General autosoportado 220/440 v | 1200/3200 amp | Limpieza y apriete de bus principal. | 1.- Objetivo.
XX | Una sección de distribucion | Limpieza y apriete de conectores de interruptores derivados. | Determinar la condición en el cuál se encuentran los aislamientos.
Tablero Subgeneral de pared 220/440 v |  | Revisión y apriete de conexión de puesta a tierra. | 2.- Alcance.
xx | Una sección de interruptor general | Pruebas de aislamiento en bus general. | Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad. Para determinar el estado de los aislamientos.
Tablero de alumbrado y contactos 220/127 v | 1200/3200 amp |  | 3.- Equipo Utilizado.
XX | Dos secciones de distribucion | SERVICIO A INTERRUPTORES GENERALES DE POTENCIA. | Medidor de resistencia de aislamientos digital 0-5000 volts c.d.
|  | MECANISMO DE OPERACIÓN. | 4.- Resultados.
| Una sección de interruptor general | Lubricación del mecanismo con grasa compuesto anti-aferrante (servicio pesado). | Asegurar la correcta operación del equipo instalado.
| 1200/3200 amp | Revisión de alineación y brío de resorte principal. | 5.- Recomendaciones.
| Tres secciones de distribucion | Pruebas de apertura y cierre. | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año
SISTEMA DE CONTACTOS PRINCIPALES
|  | Limpieza de contactos fijos y móviles. | Resistencia de contactos
| Tablero subgeneral de pared tipo I-line | Pruebas de apertura y cierre. | 1.- Objetivo.
| 225/800 amp | Revisión y rectificación para eliminar arborescencias formadas por arqueos provocados por aperturas con carga. | Determinar el contacto de las partes moviles en interruptores
|  | SISTEMA DE INTERRUPCIÓN | 2.- Alcance.
| Tablero de alumbrado y contactos | Limpieza y revisión de cámaras de arqueo y lainas interiores para cerciorarse que debido a la interrupción de los arcos | Se aplica a todos los interruptores subestaciones y transformadores.
| 30/225 amp | eléctricos no se encuentre rotas, deformadas o salpicadas con metales fundidos. | 3.- Equipo Utilizado.
|  | SISTEMA DE PROTECCIÓN | Microohmetro para medición de materiales resistivos e inductivos 0-10 A con resolución de 1 microohm
|  | Limpieza, revisión y apriete de conexiones de los sensores de corriente, así como de la unidad de disparo | 4.- Resultados.
|  | Limpieza general de gabinetes. Limpieza y apriete de bus principal. | Asegurar la correcta operación del equipo instalado.
|  | Limpieza y apriete de conectores de interruptores derivados. Revisión y apriete de conexión de puesta a tierra. | 5.- Recomendaciones.
|  | Pruebas de aislamiento en bus general. | Efectuar mantenimiento periódicamente programado como máximo cada año.
Relevadores
xx

## BANCO DE CAP
BANCO DE CAPACITORES.
ALCANCE
Limpieza interior y exterior de gabinetes.
Revisión y apriete de conexiones.
Verificación de resistencias de descarga

## PRUEBAS
Pruebas
Resistencia de aislamientos
1.- Objetivo.
Determinar el estado en que se encuentran los aislamientos.
2.- Alcance.
Se aplica a transformadores, cables de potencia, aisladores, apartarrayos y cualquier conductor con aislamiento.
3.- Equipo Utilizado.
Medidor de resistencia de aislamientos digital de 5000 Volts C.D. con resolución de hasta 1 teraohm
4.- Resultados.
Verificar que el valor de resistencia de aislamiento se encuentre dentro de los limites recomendados.
5.- Recomendaciones.
Realizar la prueba una vez al año para determinar el posible nivel de degradamiento del aislamiento.
Resistencia de contactos
1.- Objetivo.
Determinar el contacto entre las partes moviles en interruptores
2.- Alcance.
Se aplica a interruptores en subestaciones y transformadores.
3.- Equipo Utilizado.
Microohmetro para medición de materiales resistivos e inductivos de 0-10 A con resolución de 1 microohm
4.- Resultados.
Verificar que el valor de resistencia de contactos se encuentre dentro de los limites recomendados.
5.- Recomendaciones.
Realizar la prueba una vez al año para detectar el nivel de degradamiento de materiales en contactos.
Relación de transformación
1.- Objetivo.
Determinar la condición de los devanados de alta y baja tensión.
2.- Alcance.
Se aplica a todo tipo de transformadores y de cualquier capacidad.
3.- Equipo Utilizado.
Ratiómetro de vueltas de transformador digital.
4.- Resultados.
Verificar que el número de vueltas del devanado primario y secundario se encuentren dentro de los
límites establecidos por las normas.
5.- Recomendaciones.
Realizar la prueba una vez al año o cuando el equipo cambie de ubicación para verificar la condición que mantienen
los devanados.
Rigidez dielectrica
1.- Objetivo del servicio.
Prevenir la contaminación del aceite.
2.- Alcance.
Esta prueba debe efectuarse a todo transformador para prevenir daños, tanto en los aislamientos como en los devanados y el mismo aceite.
3.- Equipo utilizado.
Probador de aceite marca HIPOTRONIC con rango de 0-100 KV.
4.- Resultados.
Asegurar el buen funcionamiento del equipo verificando que el aceite se encuentre dentro de las tolerancias que marcan las
normas.