**FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES A SITIO**

**Nombre del sitio: 140388 – Termoelectrica**

13/5/2021

Fecha entrega: 11 de mayo de 2021

**Datos de referencia proceso de entrega:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Función** | **Nombre** | **Fecha** | **Firma** |
| Elaboró | Ing. Javier Hernandez | 11/05/21 |  |
| Bodega | Ing. Ivan Rivas. | 11/05/21 |  |
| Transportó |  | 11/05/21 |  |
| Recibió sitio |  | 11/05/21 |  |
| Autorizo. | Ing. Christian Tovar | 11/05/21 |  |

1. **De los insumos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| Centro de carga Trifásico NQOD 18 Mca Squard  240 v ac, 100 amp, Trifásico. De sobreponer, 4 H | 1 pz |  |
| interruptor Squard, 3x100 amp, Trifásico | 1 pz |  |
| interruptor Squard 2x 40 amp, bifásico | 2 pzs |  |
| interruptor Squard 2x 70 amp, bifásico | 1 pz |  |
| Break o interruptor Mca Squard 1x15 amp | 2 pzs |  |
| Interruptor Tipo FAL 3x 100 amp, 600 v max, 3 polos,  con su gabinete de sobreponer para intemperie.  Mca Squard | 1 pz |  |
| aisladores tipo manzana de 3/8" | 4 pzs |  |
| perros de 3/8 | 4 pzs |  |
| conectores para tubo licuatite de 2" | 2 pzs |  |
| tubo licuatite de 2" | 3 mts |  |
| cable no. 0, mca Condumex color negro | 70 mts |  |
| cable no 2 .mca Condumex color negro | 22 mts |  |
| cable no 2 mca Condumex negro | 40 mts |  |
| cable no 8 mca Condumex negro | 18 mts |  |
| licuatite de 2" | 3 mts |  |
| conectores para tubo licuatite 2” | 2 pzs |  |