**FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES A SITIO**

**Nombre del sitio: 178962 – Guerrero Norte**

Fecha entrega: \_11-mayo-2021\_

**Datos de referencia proceso de entrega:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Función** | **Nombre** | **Fecha** | **Firma** |
| Elaboró | Pedro Tovar |  |  |
| Bodega | Ing. Iván Rivas |  |  |
| Transportó | Eduardo/Octavio |  |  |
| Recibió sitio |  |  |  |
| Revisó | Ing. Christian Tovar |  |  |
| Aprobó | Ing. Rubén García |  |  |

1. **Piezas de insumos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pieza** | **Cantidad** | **Observaciones** |
| Cable acero forro transparente 3/8" | 130 mts. | Sector beta a anillo princ. 60mts, sector alfa a anillo princ. 35mts y Sector Gama a electrodos 35mts. |
| Barra de aluminio 3G12C marca parres (incluye aislantes) | 3 pzas. | 1 barra por mástil. |
| Cámara de conexión sencilla CCS marca parres | 36 pzas. | 12 pzas. Por barra de tierras. |
| Cinchos metálicos | 70 pzas. | Sector Beta 34 pzas, Sector Alfa 18 pzas y Sector Gama 18 pzas. |
| Cargas de Soldadura 115 | 6 pzas. | 2 pzas por mástil. |
| Cinta aislante termofit | 1 pza. |  |

Constancia de recibido: